消防計画

年　　月　　日　（小規模用－1）

| 自衛消防隊長 副隊長 １ 自衛消防隊の設置及び組織 １１９通報する。 各勤務者 （ ）名 水バケツ、消火器等による 初期消火をする。 （防火管理者） 時機を失しないように避難 開始とその周囲に対し避難 を呼びかける。 （管理権原者） |  |  |
| --- | --- | --- |
| ２避難計画概要 | （記載例） ・避難計画は次のとおりとする。 １階 玄関 非常口 （２方向避難の確保） |  |
| ３避難通路等の確保 |  | ４避難及び避難誘導 |
| ・ 法令の定めるところにより、避難通路等の確保は 次のとおり行う。 ① 階段、廊下には物品を置かない。 ② 避難経路となる部分は常に整理整頓し、避難の支 障にならないようにする。 ③ 非常口は施錠しない。 ④ 防火戸は正常に作動するよう平素から機能保持に 努める。 ⑤ 防火戸の前に物品等を放置しない。 ⑥ そのほかの必要事項については、社（店）内防火 規則に定める。 ○ |  | ① 大声で皆に知らせる。 ② 物品持出しに気をとられない。 ③ 一度避難したら二度と出火建物に入らない。 ④ 落ち着いて避難経路を考える。 ⑤ 避難器具の使用も考える。 ⑥ 必要に応じて、タオル・マスク等を使用する。 ⑦ いたずらに騒ぎたて、無秩序な行動にならないように する。 ○ |
| を実施 |  | を実施 |

（小規模用－２）

| ５ 通報連絡 |  | ６ 消火活動 |  |  |  | ７ 消防隊誘導 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 非常ベルを鳴らす。 ② １１９に通報する。 ③ 社（店）内電話を使えない場 合の通報方法を考えておく。 ④ 通報の内容は「火事です。○ ○市・町○○番地○○○です。 近くに○○があります。大きく 燃えています。（少し煙が出て います。）」等とする。 ○ |  | ① 大声で皆に知らせる。 ② 叩き消し、水バケツ、砂等を使用 する。 ③ 消火器を使用する。 ④ 天井に燃え移ったら初期消火は中 止して避難する。 ⑤ 火を見てもあわてず落ち着いて行 動する ○ |  |  |  | ① 消防車両を誘導する。 ② 消防隊員を誘導する。 ③ 消防隊員に出火場所、危険物品の 存否、避難状況、その他消火活動上 必要な情報を伝える。 ○ |  |  |  |
| を実施 |  | を実施 |  |  |  | を実施 |  |  |  |
| ８ 避難・通報 ・消火訓練計画 | ・消防訓練の内容は次のとおりとする。 ① 消火器訓練（消火器による模擬火災の消火をする。） ② 水バケツ、水道ホースによる消火訓練 （手近な水を利用する訓練を行う。） ③ 通報訓練（社（店）内の電話、その他による１１９ への通報訓練を行う。） ④ 避難訓練（避難器具の使用、非常ベルの使用、各室 から扉、窓を閉鎖しての避難訓練を行う。） ⑤ 総合消防訓練（消防隊と協力して訓練を行う。） ○ |  |  | ・訓練実施上の注意事項 ① 年1回ないし２回以上実施する。 ② 消防訓練は写真等でできるだけ記録しておく。 ③ 随時又は新入社員等の採用時に必要な防災教 育を行う。 ④ 訓練実施時には予め消防署へ通報する。 ⑤ 特に避難訓練については安全上の配慮を行う。 ○ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | を実施 |  |  | （実施日） 月 日、 月 日 月 日、 月 日 |  |  |
|  | を実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ 消防用設備等及び点検計画 | ① 消防用設備等の外観点検及び機能点検を ６か月ごとにし、総合点検を１年目にあわ せて実施する。 ② その点検結果を毎年 月に消防署へ報 告する。 ③ その点検結果を３年に１度 月に消防 署へ報告する。 ④ 上記の法定点検は（自社、委託）で行い、 委託の場合の委託先は右のとおりである。 ○ |  | 消防用設備等 |  | 設置は○印 |  |  | 誘導灯 |  |
|  |  |  | 消火器 |  |  |  |  | 避難器具 |  |
|  |  |  | 非常ベル |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 漏電火災警報器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自動火災報知設備 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 設備名 |  | 点検委託業者名 |  |  |  |  |
|  | を実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １０ 火気管理等 | ① 各部署ごとに火元責任者を定め、法令の定めるところにより喫煙、裸火、厨房、ボイラーなどの火気管 理を行わせ、その業務の実施について必要な事項は社（店）内防火規則に定める。 ② 日常消防用設備等の自主点検を行い、その内容、方法については社（店）内防火規則に定める。 ③ 防火管理台帳を常に整理し、防火管理について必要な記録をする。 ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | を実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |